## Tabelle1
calibration | magnification | replicate | #mm | #pix | position | px.mm-1 | mm.px-1
1 | x1 | 1 | 1 | 831 | centre | 831 | 0.0012034
1 | x1 | 2 | 1 | 830 | centre | 830 | 0.0012048 |  | cal | mean(px.mm-1) | se(px.mm-1) | mean(mm.px-1) | se.1mm
1 | x1 | 3 | 1 | 834 | centre | 834 | 0.001199 |  | x1 | 830.6458 | 2.0012 | 0.0012039 | 0.0024092
1 | x1 | 4 | 1 | 828 | up | 828 | 0.0012077 |  | x2 | 1645.3333 | 10.6249 | 0.0006078 | 0.0064579
1 | x1 | 5 | 1 | 830 | up | 830 | 0.0012048 |  | x3 | 2492.5 | 16.3936 | 0.00040122 | 0.0065775
1 | x1 | 6 | 1 | 827 | up | 827 | 0.0012092 |  | x4 | 3334.8333 | 14.7526 | 0.00029987 | 0.0044239
1 | x1 | 7 | 1 | 833 | down | 833 | 0.0012005 |  | x0,63 | 535.0104 | 4.2357 | 0.0018692 | 0.0079176
1 | x1 | 8 | 1 | 833 | down | 833 | 0.0012005
1 | x1 | 9 | 1 | 830 | down | 830 | 0.0012048
1 | x1 | 10 | 4 | 3327 | vertical | 831.75 | 0.0012023
1 | x1 | 11 | 4 | 3324 | vertical | 831 | 0.0012034
1 | x1 | 12 | 4 | 3316 | vertical | 829 | 0.0012063
2 | x2 | 1 | 1 | 1640 | centre | 1640 | 0.00060976
2 | x2 | 2 | 1 | 1624 | centre | 1624 | 0.00061576
2 | x2 | 3 | 1 | 1656 | centre | 1656 | 0.00060386
2 | x2 | 4 | 1 | 1640 | up | 1640 | 0.00060976
2 | x2 | 5 | 1 | 1640 | up | 1640 | 0.00060976
2 | x2 | 6 | 1 | 1632 | up | 1632 | 0.00061275
2 | x2 | 7 | 1 | 1664 | down | 1664 | 0.00060096
2 | x2 | 8 | 1 | 1656 | down | 1656 | 0.00060386
2 | x2 | 9 | 1 | 1648 | down | 1648 | 0.0006068
2 | x2 | 10 | 2 | 3304 | vertical | 1652 | 0.00060533
2 | x2 | 11 | 2 | 3288 | vertical | 1644 | 0.00060827
2 | x2 | 12 | 2 | 3296 | vertical | 1648 | 0.0006068
3 | x3 | 1 | 1 | 2500 | centre | 2500 | 0.0004
| x3 | 2 | 1 | 2490 | centre | 2490 | 0.00040161
| x3 | 3 | 1 | 2490 | centre | 2490 | 0.00040161
| x3 | 4 | 1 | 2510 | up | 2510 | 0.00039841
| x3 | 5 | 1 | 2520 | up | 2520 | 0.00039683
| x3 | 6 | 1 | 2510 | up | 2510 | 0.00039841
| x3 | 7 | 1 | 2490 | down | 2490 | 0.00040161
| x3 | 8 | 1 | 2490 | down | 2490 | 0.00040161
| x3 | 9 | 1 | 2500 | down | 2500 | 0.0004
| x3 | 10 | 1 | 2480 | left | 2480 | 0.00040323
| x3 | 11 | 1 | 2460 | right | 2460 | 0.0004065
| x3 | 12 | 1 | 2470 | right | 2470 | 0.00040486
4 | x4 | 1 | 1 | 3340 | centre | 3340 | 0.0002994
| x4 | 2 | 1 | 3340 | centre | 3340 | 0.0002994
| x4 | 3 | 1 | 3330 | centre | 3330 | 0.0003003
| x4 | 4 | 1 | 3320 | right | 3320 | 0.0003012 | excerpt to small for vertical measurement
| x4 | 5 | 1 | 3312 | right | 3312 | 0.00030193
| x4 | 6 | 1 | 3320 | right | 3320 | 0.0003012
| x4 | 7 | 1 | 3336 | left | 3336 | 0.00029976
| x4 | 8 | 1 | 3360 | left | 3360 | 0.00029762
| x4 | 9 | 1 | 3344 | left | 3344 | 0.00029904
| x4 | 10 | 1 | 3320 | left | 3320 | 0.0003012
| x4 | 11 | 1 | 3360 | right | 3360 | 0.00029762
| x4 | 12 | 1 | 3336 | left | 3336 | 0.00029976
5 | x0,63 | 1 | 1 | 538 | centre | 538 | 0.0018587
| x0,63 | 2 | 1 | 535 | centre | 535 | 0.0018692
| x0,63 | 3 | 1 | 533 | centre | 533 | 0.0018762
| x0,63 | 4 | 1 | 540 | up | 540 | 0.0018519
| x0,63 | 5 | 1 | 530 | up | 530 | 0.0018868
| x0,63 | 6 | 1 | 528 | up | 528 | 0.0018939
| x0,63 | 7 | 1 | 528 | down | 528 | 0.0018939
| x0,63 | 8 | 1 | 540 | down | 540 | 0.0018519
| x0,63 | 9 | 1 | 540 | down | 540 | 0.0018519
| x0,63 | 10 | 8 | 4295 | vertical | 536.875 | 0.0018626
| x0,63 | 11 | 8 | 4285 | vertical | 535.625 | 0.001867
| x0,63 | 12 | 8 | 4285 | vertical | 535.625 | 0.001867